ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 57.000,00€

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Με την μελέτη του έργου αυτού προβλέπεται η μεταφορά ημιυπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αποριμμάτων αλλά και ανακυκλώσιμων υλικών από τις υπάρχουσες θέσεις στις οποίες βρίσκονται σήμερα, εντός του αστικού ιστού της πόλης της Αλεξανδρούπολης σε νέες θέσεις, σε διάφορους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, οι ημιυπόγειοι κάδοι που θα απομακρυνθούν από τις θέσεις που βρίσκονται σήμερα βρίσκονται στην παραλιακή οδό (Απολλωνιάδος – Μεγ. Αλεξάνδρου), στη Λεωφ. Δημοκρατίας και στις οδούς Βενιζέλου, Παλαιολόγου, Εθν. Αντίστασης, και Χαρ. Τρικούπη. Οι νέες θέσεις των κάδων αυτών βρίσκονται στους οικισμούς Μαΐστρος , Απαλός, Αμφιτρίτη, Νίψα, Λουτρός, Άνθεια, Παλαγία, Άβαντας, Μάκρη, Δίκελλα, Ν. Χηλή αλλά και στην περιοχή του Πάρκου Αλτιναλμάζη και του Αγ. Βασιλείου, εντός του αστικού ιστού της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

Στα πλαίσια του έργου, οι θέσεις από τις οποίες οι κάδοι θα απομακρυνθούν θα αποκατασταθούν με επίχωση αδρανών υλικών και χρήση οπλισμένου σκυροδέματος, ενώ θα στρωθούν και πλάκες πεζοδρομίου όπου αυτό απαιτείται. Στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθούν, εκτός της τοποθέτησης των κάδων, εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στο έργο αυτό είναι ως επί το πλείστον οικοδομικές εργασίες, αλλά και εργασίες οδοποιίας και πρασίνου, όπου απαιτούνται. Οι εργασίες αυτές έχουν ως εξής:

- Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

- Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη

- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

- Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

- Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

- Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

- Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

- Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

- Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

- Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

- Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

- Πλακόστρωση με κυβολίθους

- Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

- Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.

- Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου

- Φόρτωση, μεταφορά,  εκφόρτωση και τοποθέτηση, κάδων απορριμμάτων με γερανοφόρο όχημα που φέρει κιβώτιο  με χώρο απόθεσης και μεταφοράς υλικών και αντικειμένων,  σε σημείο υποδοχής (ανοιγμένο  σκάμμα )  σε απόσταση από 0χλμ ως 4,99χλμ

- Φόρτωση, μεταφορά,  εκφόρτωση και τοποθέτηση, κάδων απορριμμάτων με γερανοφόρο όχημα που φέρει κιβώτιο  με χώρο απόθεσης και μεταφοράς υλικών και αντικειμέν,  σε σημείο υποδοχής (ανοιγμένο  σκάμμα )  σε απόσταση από 4,99χλμ εως 9,99χλμ

- Φόρτωση, μεταφορά,  εκφόρτωση και τοποθέτηση, κάδων απορριμμάτων με γερανοφόρο όχημα που φέρει κιβώτιο  με χώρο απόθεσης και μεταφοράς υλικών και αντικειμένων  ,  σε σημείο υποδοχής (ανοιγμένο  σκάμμα )  σε απόσταση ίση η μεγαλύτερη των 10χλμ

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 ,όπως ισχύει, τις εγκεκριμένες  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφες (ΕΤΕΠ) ,τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η δαπάνη του έργου θα φτάσει στο ποσό των 57.000,00 €,  εκ των οποίων  11.032,36 €  είναι το Φ.Π.Α.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2020 και στον Προϋπολογισμό με Κ.Α 20.7326.001 με χρηματοδότηση από Σ.Α.Τ.Α.

Αλεξανδρούπολη , 21-7-2020

Ο Συντάξας

Τανταλάκης Θεμιστοκλής

Πολιτικός Μηχανικός

# Text boxes

Εργο: "ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Αρ. Μελέτης:    6/2020